## ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОТРЕЙД»

г. Липецк								ИНН 4823024090

тел/факс (4742) 51-71-93, 77-16-00,   8-951-302-39-54,  8-910-353-99-21

E-mail: elektrotrade@mail.ru;       www.el-treid.com

### ПРАЙС – ЛИСТ

на продукцию ООО ПКФ «Электротрейд»

Действителен с  21.01.2016 г.

| №№ | ##### Наименование продукции | Модификация | Цена с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок защиты электродвигателя | БЗ-03 | снят с производства |
| 2 | Блок защиты электродвигателя (защита по току; от всех неполно-фазных режимов) Диапазон 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-031 | 6600 - 00 |
| 3 | Блок защиты электродвигателя (для электрошкафов, уменьшенные габариты – 145х102х80) Диапазон 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-031М | 6900 - 00 |
| 4 | Блок защиты электродвигателя (защита по току, напряжению; от всех неполно-фазных режимов) Диапазон 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-041 | 7500 - 00 |
| 5 | Блок защиты электродвигателя с предпусковым контролем изоляции + защита по току и напряжению, от всех неполно-фазных режимов Диапазон 0 – 200А и 100 – 900А | БЗ-042 | 8800 - 00 |
| 6 | Блок защиты электродвигателя (предпусковой контроль изоляции, защита по току, напряжению, защита от всех неполно-фазных режимов, модуль вывода аналоговых сигналов в формате 4-20мА; USB - порт, календарь и часы реального времени); Диапазон 0-200А и 100-900А | БЗ-043 | 9700 - 00 |
| 7 | Блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей от обрыва фазы и перегрузки по току | БЗ-031М-1 | 6500 - 00 |
| 8 | Блок защиты линий освещения | БЗ-031М-2 | 6800 - 00 |
| 9 | Индикатор дистанционный, дублирующий (передача данных от блока защиты по выделенной паре на расстояние до 1км). | ИД | 3000 - 00 |

Имеем возможность работать по индивидуальному техническому заданию Заказчика.