Практические вопросы эксплуатации Городских очистных сооружений канализации семинар с выдачей Удостоверения государственного образца

(код – 21953)

11 – 16 марта 2013 года

На семинар приглашаются начальники очистных сооружений и их заместители, энергетики, механики, технологи, заведующие лабораториями, сменные мастера, инженеры-химики очистных сооружений канализации, специалисты экологических служб водоканалов, специалисты служб контроля за сбросами и все заинтересованные лица.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Семинар состоит из двух частей: теоретической и практической. В практической части участники овладеют  методиками расчетов всех сооружений, что позволит специалистам в дальнейшем самостоятельно производить проверку правильности работы очистных сооружений (ОС).

В ходе индивидуальной работы с каждым участником возможен расчет 1-го варианта реконструкции ОС с последующими рекомендациями по выстраиванию  наиболее эффективной работы ОС. Участникам необходимо привезти на занятия калькуляторы и исходные данные для расчетов: Эксплуатационные данные последних 2-х лет; Технологическую схему ОС; Список существующих на ОС проблем; Техническое состояние ОС.

- Стратегия совершенствования систем водоотведения. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации городских очистных сооружений канализации (ГОСК).

- Эксплуатация сооружений механической, биологической очистки стоков, доочистки и обеззараживания. Характеристики, достоинства и недостатки применяемых решеток, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, биофильтров, вторичных отстойников. Технологические параметры сооружений очистки сточных вод и их влияние на технологические процессы. Расчетные формулы и примеры расчетов.

- Эксплуатация сооружений обработки и обезвоживания осадка. Достоинства и недостатки аэробного и анаэробного методов обработки осадков. Технологические параметры илоуплотнителей, метантенков, аэробных стабилизаторов, центрифуг, фильтр-прессов, декантеров, барабанных, ленточных сгустителей и их влияние на качество обработки осадка. Новые технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Типичные ошибки и практические рекомендации. Расчетные формулы и примеры расчетов.

- Современные технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Повышение качества очистки стоков по взвешенным веществам, азоту и фосфору. Разбор и моделирование ситуаций. Примеры расчетов по схеме «а» и по схеме «в».

- Обеззараживание и обезвреживание осадков городских сточных вод. Технологии очистки и обеззараживания стоков, обработки, обезвоживания и обезвреживания осадков городских сточных вод. Новое оборудование, применяемое при очистке сточных вод и обработке осадков. Расчетные формулы и примеры расчетов.

- Аналитический метод контроля работы ГОСК. Чтение анализов по данным лабораторно-производственного контроля. Достоинства и недостатки аналитического метода контроля. Методика анализа результатов наладки ЛОСК.

- Системы КИПиА. Преимущества и недостатки инструментального метода контроля работы ГОСК.

- Типовые нарушения в работе очистных сооружений канализации и способы их устранения. Причины «вспухания» активного ила, кислое брожение осадка в метантенках, недостаточная степень доочистки стоков от биогенных элементов и др.

- Практические методы определения состояния очистных сооружений, способы их модернизации на территории РФ.

- Реконструкция сооружений механической, биологической очистки и доочистки стоков, обработки, обезвоживания, обеззараживания и обезвреживания осадков ГОСК. Технико-экономическая оценка возможных вариантов реконструкции очистных сооружений канализации.

- Производственная экскурсия на очистные сооружения канализации. Ознакомление с опытом работы, оборудованием, применяемыми технологиями.

- Круглый стол. Обмен опытом.

Занятия проводит Амбросова Галина Тарасовна – профессор кафедры «Водоснабжения и водоотведения» НГАСУ, действительный член Международного института инженеров строительства (IC).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

- Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться любым удобным для Вас способом:

- по тел./факсу: (383) 209-07-78 (многоканальный);

- в учебном центре ЦНТИ «ПРОГРЕСС» в Новосибирске по адресу: Красный проспект, д. 28, офис 500;

- по e-mail: info@nsk.cntiprogress.ru;

- на сайте ЦНТИ «ПРОГРЕСС» http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/19582.aspx

- Участникам семинара выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца (72 часа по очно-заочной форме) по теме семинара (лицензия ААА № 001826 рег. № 1749 от 03.08.2011).

- Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными материалами по тематике семинара.

- Для участников семинара организованы ежедневные обеды.

- Стоимость участия одного специалиста составляет: 26800 рублей.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.